УДК 62.21.43
 З.А. Ничипорук
І. П. Кравець, к.т.н., доцент

ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Сучасний розвиток промисловості супроводжується зростанням потреби в електроенергії. Традиційні джерела енергії, зокрема вугілля, нафта та газ, мають значний негативний вплив на навколишнє середовище. Тому впровадження альтернативних джерел енергії є одним із ключових напрямів забезпечення енергетичної безпеки та сталого розвитку промисловості.
До основних альтернативних джерел енергії належать сонячна, вітрова, геотермальна, гідро- та біоенергія. Найбільш перспективними для промислових об’єктів є сонячні та вітрові установки, які дозволяють частково або повністю забезпечити електропостачання підприємства [1].
Використання сонячних батарей дає змогу зменшити споживання електроенергії з мережі, знизити витрати на енергопостачання та зменшити викиди вуглекислого газу. Вітрові турбіни можуть застосовуватися на відкритих територіях підприємств, забезпечуючи додаткове джерело електроенергії [2].
Не менш важливим напрямом є вітрова енергетика. Вітрові турбіни здатні ефективно працювати у регіонах із достатнім рівнем швидкості вітру, забезпечуючи стабільне електропостачання або резервне живлення об’єктів. У промислових зонах, розташованих на відкритій місцевості, вітрогенератори можуть стати економічно вигідним рішенням.
Біоенергетика (використання біогазу, відходів деревини, аграрної продукції) дає можливість раціонально утилізувати промислові відходи та перетворювати їх на корисну енергію. Такі технології особливо актуальні для підприємств харчової, деревообробної та аграрної промисловості.
Геотермальна енергія і малі гідроелектростанції також можуть бути використані як додаткові джерела живлення для окремих виробничих об’єктів або допоміжних систем (вентиляції, опалення, освітлення).
Для ефективного функціонування енергосистеми на базі відновлюваних джерел енергії необхідно впроваджувати інтелектуальні системи управління, які дозволяють балансувати навантаження, накопичувати надлишкову енергію та забезпечувати стабільність напруги в мережі [3]. Попри значні переваги, існують певні труднощі впровадженняальтернативних джерел енергії на промислових підприємствах. До них належать висока початкова вартість обладнання, потреба в технічному обслуговуванні, залежність від погодних умов, а також необхідність модернізації існуючих систем електропостачання. Водночас у довгостроковій перспективі такі інвестиції є економічно доцільними, оскільки забезпечують стабільну подачу енергії та скорочення експлуатаційних витрат.
Розвиток альтернативної енергетики в Україні підтримується на державному рівні — через програми стимулювання «зеленого» тарифу, гранти, а також міжнародні інвестиційні проєкти [4]. Це відкриває нові можливості для підприємств, які прагнуть підвищити енергоефективність і відповідати екологічним стандартам ЄС. Важливу роль відіграє також поєднання альтернативних джерел із системами накопичення енергії, що дозволяє стабілізувати подачу електроенергії у випадках нестабільної погоди або пікових навантажень.
Отже, використання альтернативних джерел енергії у системах електропостачання промислових об’єктів є ефективним шляхом до енергетичної незалежності, зменшення шкідливого впливу на довкілля та оптимізації витрат.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Дяченко С. В. Альтернативна енергетика в Україні: стан та перспективи розвитку. – Київ: НТУУ «КПІ», 2023.
2. Гелетуха Г. Г., Желєзна Т. А. Використання відновлюваних джерел енергії в промисловості України, 2024.
3. Міщенко В. О., Козловська І. В. Енергоефективність та альтернативна енергетика в промисловості. – Харків: ХНУРЕ, 2022.
4. Лук’яненко Д. Г., Кравченко О. М. Відновлювана енергетика: технології, проблеми та перспективи розвитку. – Київ: КНЕУ, 2023.