УДК 614.81

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМАХ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК

Аліна ПИРІГ

Ігор КРАВЕЦЬ, к.т.н., доцент

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Львів, Україна

Пожежна безпека електроустановок є важливою частиною забезпечення безпеки людей та збереження матеріальних ресурсів в різних сферах життєдіяльності. Проблема пожеж на об'єктах промисловості, в побуті або в інфраструктурних об'єктах, де використовуються електричні системи, займає важливе місце серед інших питань безпеки. Враховуючи зростаючі вимоги до надійності електричних систем та необхідність забезпечення безперервної роботи критичних інфраструктур, новітні технології є необхідністю для підвищення рівня захисту. Ця робота присвячена огляду основних інноваційних технологій, що використовуються для забезпечення пожежної безпеки електроустановок.

Ключові слова: пожежна безпека, електроустановки, новітні технології, автоматичний моніторинг, "розумні" системи, протипожежні заходи.

THE LATEST TECHNOLOGIES IN FIRE SAFETY SYSTEMS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS

Alina PYRIH

Igor KRAVETS, PhD, Associate Professor

Lviv State University of Life Safety

Lviv, Ukraine

Fire safety of electrical installations is an important part of ensuring the safety of people and the preservation of material resources in various spheres of life. The problem of fires at industrial facilities, in everyday life or in infrastructure facilities where electrical systems are used occupies an important place among other safety issues. Given the growing requirements for the reliability of electrical systems and the need to ensure the continuous operation of critical infrastructures, the latest technologies are a necessity to increase the level of protection. This paper is devoted to an overview of the main innovative technologies used to ensure the fire safety of electrical installations.

Keywords: fire safety, electrical installations, latest technologies, automatic monitoring, "smart" systems, fire prevention measures.

Пожежна безпека електроустановок є важливою частиною забезпечення безпеки людей та збереження матеріальних ресурсів в різних сферах життєдіяльності. Проблема пожеж на об'єктах промисловості, в побуті або в інфраструктурних об'єктах, де використовуються електричні системи, займає важливе місце серед інших питань безпеки. Враховуючи зростаючі вимоги до надійності електричних систем та необхідність забезпечення безперервної роботи критичних інфраструктур, новітні технології є необхідністю для підвищення рівня захисту [1]. Ця робота присвячена огляду основних інноваційних технологій, що використовуються для забезпечення пожежної безпеки електроустановок.

Мета: Ознайомлення з новітніми технологіями та заходами безпеки, які застосовуються для забезпечення пожежної безпеки в електроустановках. Крім того, робота спрямована на аналіз чинних українських нормативних документів щодо вимог до пожежної безпеки при проектуванні, монтажу та експлуатації електроустановок.

Завдання:

- Опис сучасних технологій: Розглянути новітні технології, такі як "розумні" системи пожежної безпеки, автоматичні системи пожежогасіння та протипожежні датчики, які застосовуються для підвищення рівня пожежної безпеки в електроустановках.

- Аналіз нормативних вимог: Проаналізувати чинні українські нормативні документи щодо вимог до пожежної безпеки в електроустановках, зокрема Правила пожежної безпеки та Правила улаштування електроустановок (ПУЕ).

- Визначення ризиків: Визначити основні ризики пожеж в електроустановках, такі як коротке замикання та перевантаження, і розглянути заходи щодо їх попередження.

- Розробка рекомендацій: Розробити рекомендації щодо підвищення рівня пожежної безпеки в електроустановках на основі аналізу сучасних технологій та нормативних вимог.

Нормативно-правова база України у сфері пожежної безпеки електроустановок:

- Правила пожежної безпеки в Україні: затверджені наказом №1417 від 30.12.2014, ці правила регламентують загальні вимоги до інженерного обладнання, включаючи електроустановки. Вони визначають, що експлуатація електроустановок повинна відповідати вимогам Правил улаштування електроустановок (ПУЕ) та інших нормативних документів.

- Проект національного стандарту ДСТУ Б EN 12845:201х: цей стандарт стосується стаціонарних систем пожежогасіння, зокрема автоматичних спринклерних систем, та встановлює вимоги до їх проектування, монтажу та технічного обслуговування.

Для забезпечення пожежної безпеки в електроустановках необхідно:

1. Враховувати основні ризики в електроустановках. Електроустановки можуть бути джерелом пожеж через кілька основних ризиків [2]:

- коротке замикання: Пошкодження ізоляції проводів або несправність обладнання можуть призвести до короткого замикання, яке може викликати пожежу;

- перевантаження: Зростання споживання електроенергії без відповідного розвитку інфраструктури може привести до перевантаження електричних кіл, підвищення температури проводів і, як наслідок, до пожежі;

- електричні дуги та іскри: Поганий контакт або неправильне з'єднання проводів можуть викликати електричні дуги та іскри, які можуть спалахнути навколишні матеріали.

2. Застосовувати новітні технології та заходи безпеки. Для запобігання пожежам у електроустановках застосовуються наступні новітні технології та заходи безпеки:

- "Розумні" системи пожежної безпеки: Використання мережі «Інтернет речей» (IoT) та штучного інтелекту дозволяє автоматично контролювати роботу електричних систем, виявляти несправності та попереджати про потенційно небезпечні ситуації.

- Автоматичні системи пожежогасіння: Ці системи можуть швидко виявити та придушити початкове вогнище пожежі, запобігаючи її поширенню та обмежуючи збитки.

- Протипожежні сповіщувачі та системи раннього попередження: Ці системи можуть своєчасно виявити загоряння або задимлення та сигналізувати про це, дозволяючи вжити необхідних заходів щодо евакуації та гасіння пожежі [3].

- Заземлення та захист від короткого замикання: Корпуси електричних машин та обладнання повинні бути заземлені згідно з вимогами Правил улаштування електроустановок (ПУЕ), а також мати апаратуру захисту від струмів короткого замикання [4].

3. Дотримуватися вимог відповідних діючих нормативних документів. Експлуатація електроустановок регулюється рядом нормативних документів, серед яких:

- Правила пожежної безпеки: Розділ IV встановлює вимоги до улаштування та експлуатації електроустановок.

- Правила улаштування електроустановок (ПУЕ), затверджені наказом Міненерговугілля від 21.07.2017 № 476. Вони визначають клас зони та ступінь захисту для електрообладнання [5].

Висновки. Новітні технології та заходи безпеки відіграють вирішальну роль у підвищенні рівня пожежної безпеки в електроустановках. Використання "розумних" систем, автоматичних систем пожежогасіння та протипожежних сповіщувачів дозволяє ефективно запобігати та ліквідовувати пожежі. Дотримання чинних нормативних вимог та постійний розвиток технологій є ключовими факторами у забезпеченні безпеки людей та майна.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Богданович В.Ю., Ільяшов О.А., Комаров В.С., Олексіюк В.В. Підхід до оцінювання безпекового середовища в сучасних умовах ведення збройної боротьби. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. № 2(72), 2021. С. 33–39. DOI: https://doi.org/10.33099/2304-2745/2021-2-72/33-39 URL: https://shly.top/8p0Hy (дата звернення: 15.04.2024).

2. Кравець І. П., Башинський О. І., Кушнір А. П., Шаповалов О. В. Чинники пожежної небезпеки електрообладнання та електроустановок. Збірник наукових праць «Пожежна безпека». 2019. № 34. С. 43–46.

3. Кушнір А. П., Кравець І. П., Шаповалов О. В. Інтелектуальний пожежний сповіщувач полум’я з додатковим каналом інформації на основі відеоаналітики з блоком нечіткої корекції. Збірник наукових праць «Пожежна безпека». 2017. № 31. С. 73–81.

4. Коваль О.М. Технічні засоби підвищення рівня пожежної безпеки побутових електромереж. Збірник наукових праць «Пожежна безпека». 2007. № 11. С. 11–16.

5. ПУЕ-2017. Правила улаштування електроустановок. К.: Міненерговугілля України, 2017. 617 с.

REFERENCES

1. Bohdanovych V.Iu., Iliashov O.A., Komarov V.S., Oleksiiuk V.V. (2021). An approach to assessing the security environment in modern conditions of armed conflict. Collection of scientific papers of the Center for Military and Strategic Studies of the Ivan Chernyakhovsky National Defense University of Ukraine», 2, 33-39 (in Ukr.).

2. Kravets I. P., Bashynskiy O. I., Kushnir A. P., Shapovalov O. V. (2019). Factors of fire danger of electrical equipment and electrical installations. Collection of scientific works «Fire Security», 34, 43-46 (in Ukr.).

3. Kushnir A. P., Kravets I. P., Shapovalov O. V. (2017). Intelligent fire flame detector with an additional information channel based on video analytics with a fuzzy correction unit. Collection of scientific works «Fire Security», 31, 73-81 (in Ukr.).

4. Koval O.M. (2007). Technical means of increasing the level of fire safety of household electrical networks. Collection of scientific works «Fire Security», 11, 11-16 (in Ukr.).

5. PUE–2017. Rules of arrangement of electrical installations. (2017). K.: Ministry of Energy and Coal of Ukraine. 617 (in Ukr.).