Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Навчально-науковий інститут цивільного захисту

Кафедра екологічної безпеки

«Допущено до захисту»

Завідувач кафедри

екологічної безпеки

_____________ В.В. Попович

“____” _________20___ року

ДИПЛОМНА РОБОТА

БАКАЛАВРА

на тему:« Вплив експлуатації Добротвірської ТЕС на довкілля»

Виконав:

студент 4 курсу, групи ЕК-41

напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

(шифр і назва спеціальності)

Поворозник Ю. П.

(прізвище та ініціали)

Керівник 	Думас І. З.

(прізвище та ініціали)

Рецензент	Шукель І.В.

(прізвище та ініціали)

Львів – 2018

# АНОТАЦІЯ

Поворозник Ю. П. «Вплив експлуатації Добротвірської ТЕС на довкілля». Дипломна робота за напрямком підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» складається з текстової частини, що містить 4 розділи, 55 с., 10 рис., 5 табл., 30 літературних джерел.

Об’єкт дослідження – експлуатація Добротвірської ТЕС.

Мета дипломної роботи – аналіз впливу експлуатації Добротвірської ТЕС на довкілля.

Методи дослідження: аналіз теоретичної, наукової літератури, статей, інформації з офіційних сайтів; порівняльний та описовий методи.

Для досягнення поставленої мети проаналізувано та визначено вплив ТЕС на довкілля та безпосередньо Добротвірської ТЕС. Виявлено вплив Добротвірської ТЕС на навколишнє середовище (повітря, грунти, водні ресурси). Проаналізовано природоохоронні технології на ТЕС та покращення експлуатаційних можливостей Добротвірської ТЕС.

ЗАБРУДНЕННЯ, ДОВКІЛЛЯ, ТЕПЛОВІ ЕЛЕКТРО СТАНЦІЇ, ОЧИСТКА, ПРИРОДООХОРОННІ ТЕХНОЛОГІЇ, СІРКА, ОКСИДИ ВУГЛЕЦЮ, ВАЖКІ МЕТАЛИ, ФІЛЬТРИ

ЗМІСТ

| ВСТУП | 6 |
| --- | --- |
| РОЗДІЛ 1. ВПЛИВ ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ НА ДОВКІЛЛЯ | 7 |
| - Стан теплоенергетичного комплексу в Україні | 7 |
| - Проблеми функціонування ТЕС | 11 |
| - Вплив теплових електростанцій на середовище | 16 |
| РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ФУКЦІОНУВАННЯ ДОБРОТВРСЬКОЇ ТЕС | 18 |
| 2.1. Загальна характеристика Добротвірської ТЕС | 18 |
| 2.2.Функціональна схема виробництва ТЕС | 21 |
| 2.3 Загальний вплив Добротвірської ТЕС на Львівщину | 24 |
| РОЗДІЛ 3 ВПЛИВ ДОБРОТВІРСЬКОЇ ТЕС НА ДОВКІЛЛЯ | 27 |
| 3.1. Основні викиди при екплуатації ТЕС | 27 |
| 3.1.1. Вплив оксидів на навколишнє природне середовище | 29 |
| 3.1.2. Вплив оксидів вуглецю на довкілля | 30 |
| 3.1.3.Вплив оксидів сірки на довкілля | 31 |
| 3.2.Вплив екплуатації Добротвірської ТЕС на басейн р.Західний Буг | 32 |
| 3.3.Вплив на атмосферне повітря району | 35 |
| 3.4.Забруднення грунтів Добротвірською ТЕС | 36 |
| 3.5. Радіоактивні викиди Добротвірської ТЕС та їх вплив на довкілля | 38 |
| РОЗДІЛ 4. ПРИРОДООХОРОННІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ТЕС ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ЕКПЛУАТАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ДОБРОТВІРСЬКОЇ ТЕС | 41 |
| 4.1. Основні напрями підвищення енерго-екологічної ефективності ТЕС | 41 |
| 4.2. Вдосконалення методів очищення димових газів від оксидів сірки | 43 |
| 4.2.1. Введення сорбенту в котел | 43 |
| 4.2.2. Введення сорбенту в електрофільтри | 45 |
| 4.2.3. Введення сорбенту в скрубери | 46 |
| 4.3 Електрофільтри для очищення газів від завислих частинок пилу і туману | 47 |
| ВИСНОВКИ | 51 |
| СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ | 53 |

ВСТУП

Питання забруднення довкілля сьогодні актуальне. Забруднення повітря, грунтів і водних ресурсів відбувається постійно завдячуючи антропогенній діяльності. Те, що створює комфортні умови людині сьогодні, тобто сучасні технології за рахунок лише відносної сучасності постійно забруднюють довкілля, до числа таких відносно «сучасних технологій» відноситься і Добротвірська ТЕС. ЇЇ викиди є постійним джерелом забруднення ґрунтів, ґрунтових вод, річок, атмосферного повітря та погіршують стан здоров´я населення, яке проживає на прилеглих територіях. Зменшення викидів забруднюючих речовин об’єктами теплової електроенергетики є одним з міжнародних зобов’язань України в рамках договору про приєднання до Енергетичного Співтовариства. Вказане обумовлює актуальність досліджень, направлених на розв'язання важливої науково-прикладної проблеми зменшення техногенного навантаження на довкілля теплових електричних станцій.

Об’єкт дослідження – експлуатація Добротвірської ТЕС.

Предмет дослідження – забруднення викликане діяльністю Добротвірської ТЕС.

Мета дипломної роботи – аналіз впливу експлуатації Добротвірської ТЕС на довкілля.

Для досягнення поставленої мети потрібно виконати наступні завдання:

- Проаналізувати та визначити вплив ТЕС на довкілля.

- Проаналізувати роботу безпосередньо Добротвірської ТЕС.

- Виявити вплив Добротвірської ТЕС на навколишнє середовище (повітря, грунти, водні ресурси).

- Проаналізувати природоохоронні технології на ТЕС та покращення експлуатаційних можливостей Добротвірської ТЕС.

ВИСНОВКИ

В роботі проаналізовано вплив ТЕС на навколишнє середовища, та зокрема вплив безпосередньо Добротвірської ТЕС на Львівщину. Також розглянуто природоохоронні технології та можливості зменшення негативного впливу на довкілля внаслідок експлуатації ТЕС. На основі роботи розроблено наступні висновки та рекомендації.

- Cьогодні понад 92%  енергоблоків ТЕС відпрацювали свій розрахунковий ресурс (100 тис. год), з них майже 64% енергоблоків перетнули визнану у світовій енергетичній практиці межу граничного ресурсу та межу фізичного зносу (відповідно 170 тис. та 200 тис. год) і потребують модернізації або заміни. Зазначені чинники призводять до перевитрат палива при виробництві електроенергії та значного постійного надходження забруднення у довкілля.

- На вугільні електростанції припадає найбільша частина викидів парникових газів в енергетиці, тому що вони мають найвищий коефіцієнт виходу двоокису вуглецю на одиницю виробленої електроенергії порівняно з всіма іншими видами викопного палива. Добротвірська ТЕС відноситься саме до таких ТЕС, відповідно  при спалюванні вугілля в атмосферу надходять значні кількості твердих часточок, що містять недопалений вуглець та оксиди важких металів, також викидаються чадний газ (СО) та токсичні органічні сполуки, включаючи бензапірен та діоксини, що мають канцерогенну дію, летюча зола, сірчистий і сірчаний ангідриди, оксиди азоту, деяка кількість фтористих сполук, а також газоподібні продукти неповного згоряння палива [7].

- Виявлено, що найбільша кількість викидів утворюється при спалюванні природних видів палива на підприємствах теплоенергетичного комплексу. Головним забруднювачем атмосферного повітря Львівської області є Добротвірська ТЕС (2/3 всіх викидів області), де використовується паливо (некондиційне за зольністю вугілля) ДП Львіввугілля з високим вмістом сірчистості та золи при відсутності очистки газової фракції та експлуатацією фізично зношеного та морально застарілого пилоочисного обладнання [1]. Основний  вид палива — вугілля. Для підсвітки і розпалювання котлів використовується газ або мазут.

- В зв'язку з тим, що в Україні відсутній досвід з впровадження найкращих доступних технологій (сіркоочисна установка, триступеневе спалювання із використанням вугілля), а на Добротвірській ТЕС ці заходи знаходять на стадії технічного завдання (вишукувань) автор вважає, що найоптимальнішим стане впровадження технологій для очищення відходів від сірки, та фільтрування від пилу і сажі.

- Визначено, що точки зору найменших витрат на сіркоочищення, можна визначити в якості сорбенту гашене вапно (використовуються відходи металургійного виробництва або виробництва будматеріалів)

- Оптимальним рішенням для очистки відходів від пилу і сажі, є використання електричного очищення – один з найдосконаліших видів очищення газів від завислих частинок пилу і туману. Апарати для очищення газів під дією електричних сил називаються електричними фільтрами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Львівській області 2016 році [Електронний ресурс] / Департамент екології та природніх ресурсів Львівської Обласної Державної адміністрації. - 2017. - Режим доступу: http://ekologia.lviv.ua/stan-dovkillia/rehionalna-dopovid-pro-stan-nps

2.Варламов Г.Б., Любчик Г.М., Маляренко В.А. Теплоенергетичні установки та екологічні аспекти виробництва енергії. – К.: «Політехніка», 2003. – 232 с.

3. Княжанський. В. Ціна протистояння поки що 6,7 мільярда гривень комунальних боргів. Хто заплатить? // День. – 13.10.2001. - № 186.

4. Крижанівський Є.І., Кошлак Г.В. Екологічні проблеми енергетики / Є.І. Крижанівський, Г.В. Кошлак  // Нафтовагазова енергетика. – 2016. - №1(25). - С. 80-90.

5. Добробітська ТЕС. Електронний ресурс: http://www.svitovyr.com.ua/?portfolio.

6 С.Мурга Еволюція розрахунків в електроенергетиці України. // Економіст. – 2000. - №10.

7. Алабовский А. І., Константинов С. М., Недужий І. А. Теплотехніка. - К.: Вища шк., 1986. - 255 с.

8. В.Лір. Енергетична ефективність економіки України. // Економіст. – 2000. - №9.

9. Маляренко В.А., Лисак Л.В. Енергетика, довкілля, енергозбереження: Монографія / Під ред. проф. В.А. Маляренка. – Харків: «Рубікон», 2004. – 368 с.

10. Делягин Г. Н., Лебедев В. И., Пермяков Б. А. Теплогенерирующие установки. - М.: Стройиздат, 1986. - 560 с.

11 Динаміка виробництва найважливіших видів промислової продукції. // Економіст. – 2001. - №10.

12 Електронний ресурс «Енергетична проблема, та шляхи її вирішення» ekovita.org.ua.

13 Установки спалювання на теплових електростанціях та в котельнях. Організація контролю за викидами в атмосферу. СОУ-Н МПЕ 40.1.02.307: 2005. НД Київ, 2005

14. Энергетические установки и окружающая среда / В. А. Маляренко, Г. Б. Варламов, Г. А. Любчик и др. - Харьков: ХГАГХ, 2002. - 398 с.

15. Екологічний паспорт за 2016 рік [Електронний ресурс] / Департамент екології та природніх ресурсів Львівської Обласної Державної адміністрації. - 20017. - Режим доступу:http://ekologia.lviv.ua/stan-dovkillia/ekolohichnyi-pasport

16. Нічаєва Т. Р., Шильженко, С.В Фактори екологічного впливу електричних обєктів на довкілля. / Т. Р. Нічаєва, С. В. Шильженко // Проблеми зеленої енергетики – 2008. №18 - С.53-60.

17. Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія: підручник для студентів вищ. навч. закладів / Н.В. Романова – К.: Ірпінь: ВТП „Перун”, 1998. – 480 с.

18. Таги-заде Ф. Г. Энергоснабжение городов. - М.: Стройиздат, 1992. - 320 с.

19. Ковальчук О. П. Моніторинг вмісту важких металів у ґрунтах територій, прилеглих до Добротвірської ТЕС / О. П. Ковальчук, В. В. Снітинський, Р. С. Шкумбатюк // Науковий вісник НЛТУ України. - 2017. - Вип. 27(4). - С. 87-90. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2017_27.

# 20. Львівщина найбільше забруднює Західний Буг. Варіанти. 30 березня 2017. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://varianty.lviv.ua/42152-lvivshchyna-naibilshe-zabrudniuie-zakhidnyi-buh

21. Добротвірська ТЕС забруднила мастилами Західний Буг: результати перевірки. Варіанти. 26 квітня 2017. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://varianty.lviv.ua/42752-dobrotvirska-tes-zabrudnyla-mastylamy-zakhidnyi-buh-rezultaty-perevirky

22. Сукач Р.Ю., Близнюк Г.В. Вплив Добротвірської ТЕС ВАТ “ЗАХІДЕНЕРГО” на стан атмосферного повітря Львівщини / Р.Ю. Сукач, Г.В. Близнюк // Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. – Львів : Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, - 2012. – С. 160-162.

23. Гелиженко А. М., Гливенко С. В. Эколого-экономическая оценка перехода ТЭС Украины на угольную стратегию развития // Енергетика: економіка, технологія, екологія. - 2001. - № 3. - С. 28-33.

24. Грабовський В. Оцінка радіоактивних викидів Добротвірської ТЕС (Львівська обл.) таїхнього впливу на довкілля / В. Грабовський, О. Браташ // Електроніка та інформаційні технології. - 2011. - Вип. 1. - С. 166-175.

25. Закон України „Про охорону атмосферного повітря” від 16.10.1992 №2707-XII.

26. Установки спалювання на теплових електростанціях та в котельнях. Організація контролю за викидами в атмосферу. СОУ-Н МПЕ 40.1.02.307: 2005. НД Київ, 2005

27. Безвозюк І. І.  Вдосконалення методів очищення димових газів від оксидів сірки на ВАТ “Західенерго” Ладижинська ТЕС [Електронний ресурс]  / [Безвозюк І. І., Гурко О. В.] // Збірник наукових статей “ІІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю”. – Вінниця, 2011. – Том.2. – С.606–608.

28. Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами). ДСП-201-97, МОЗ, Київ, 1997.

29. Збірник "Гранично допустимі концентрації /ГДК/ та орієнтовні безпечні рівні діяння /ОБРД/ забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць", Донецьк, 2006.

30. Маляренко В.А., Товажнянський Н.Л., Анипко О.Б. Основы энерготехнологии промышленности. – Харьков: НТУ «ХПИ»,2002.-436 с.