УДК 621.316.925

С.А. Маршевська

І. П. Кравець, к.т.н., доцент

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ З МЕТОЮ ЗНИЖЕННЯ ПІКОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ У МІСЬКИХ МЕРЕЖАХ

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Зростання урбанізації, збільшення кількості побутових і промислових споживачів, а також розвиток електротранспорту зумовлюють постійне підвищення навантаження на міські електричні мережі. У години максимального споживання це призводить до перевантаження ліній, нестабільності напруги, втрат електроенергії та передчасного зношення обладнання. Для забезпечення надійності електропостачання необхідно застосовувати інноваційні підходи до управління режимами роботи енергосистем [1].

Одним із найефективніших напрямів є моделювання процесів електроспоживання, що дає змогу прогнозувати зміни навантаження та своєчасно реагувати на коливання попиту. Такі моделі враховують комплекс чинників: погодні умови, сезонність, час доби, дні тижня та тип споживачів (побутові, комерційні чи промислові). Використання методів математичного аналізу та алгоритмів прогнозування забезпечує можливість більш рівномірного розподілу електроенергії в мережі [2].

За результатами проведених досліджень [3], впровадження подібних моделей дозволяє знизити пікові навантаження на 12–15 %, зменшити втрати електроенергії в лініях до 6 % і підвищити стабільність роботи мережі майже на 9 %. Додаткового ефекту можна досягти за рахунок використання автоматизованих систем керування енергоспоживанням (АСУЕ), які здійснюють моніторинг навантажень у режимі реального часу та регулюють потужність відповідно до прогнозних даних.

Поєднання моделей електроспоживання з технологіями Smart Grid створює умови для інтеграції відновлюваних джерел енергії, оптимізації роботи енергосистеми та підвищення її гнучкості. У перспективі це сприятиме зменшенню ризику аварійних відключень, економії енергоресурсів і забезпеченню стабільного розвитку міської енергетичної інфраструктури [4]. Отже, моделювання процесів електроспоживання є дієвим інструментом оптимізації енергетичних систем. Його використання підвищує ефективність управління міськими мережами, покращує якість електропостачання та знижує негативний вплив енергетичних перевантажень на довкілля [5].

Крім технічних аспектів, важливо враховувати економічну доцільність впровадження таких систем, адже оптимізація енергоспоживання сприяє зниженню витрат як для постачальників, так і для споживачів. Ефективне управління навантаженням також має позитивний екологічний ефект — зменшує потребу в додатковому виробництві електроенергії та скорочує викиди парникових газів [6].

Подальші дослідження у цій сфері, спрямовані на вдосконалення моделей прогнозування та розробку адаптивних систем управління, дозволить зробити міські енергомережі ще більш надійними, екологічними та економічно вигідними.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бондаренко О. П. Системи керування енергоспоживанням у міських мережах.— Київ: Техніка, 2022.

2. Ткаченко В. П. Математичне моделювання енергоспоживання.— Харків: ХНУРЕ, 2021.

3. Вікторова Я. С. Моделювання динаміки споживання електроенергії в Україні— київська робота, 2024 рік.

4. Клюєв, О. В. Енергозбереження в системах електропостачання міських споживачів.— Київ: Техніка, 2020. — 248 с.

5. Горбенко, І. М. Моделювання процесів енергоспоживання в електричних мережах.— Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. — 212 с.

6. Шевченко, П. О. Системи моніторингу та прогнозування навантажень в енергомережах.// Вісник Національного технічного університету України «КПІ». — 2022. — №4. — С. 45–52.