УДК 614.8

DOI: 10.15587/1729-4061.2018.144874

ВДОСКОНАЛЕННЯ НАСАДКИ-ЗАСПОКОЮВАЧА ДЛЯ ГАСІННЯ ПОЖЕЖ КЛАСУ D

В. В. Ковалишин, В. М. Марич, Я. М. Новіцький, Б. М. Гусар, В. В. Чернецький, О. Л. Мірус

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАСАДКИ-УСПОКОИТЕЛЯ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ КЛАССОВ D

В. В. Ковалышин, В. М. Марыч, Я. М. Новицкий, Б. М. Гусар, В. В. Чернецкий, А. Л. Мирус

DEVELOPMENT OF CLOTHING CLOSE DASHING CLOSE D

V. Kovalyshyn, . Marych, Y. Novitsky, B. Husar, V. Chernetsky, О. Mirus

Для дослідження насадки-заспокоювача використаний програмний продукт COSMOSFloWorks. Запропонована методика оцінювання потрапляння вогнегасного порошку на поверхню, деко розмірами 0.4×0,4 м. Встановлено, що існуючі насадки-заспокоювачі не є ефективними тому, що при гасінні легких металів не достатньо зменшують швидкість подачі порошку на горючу поверхню і роздмухують вогонь, рівномірно не покривають вогнегасним порошком поверхню горіння. Після гасіння на поверхні вкритою порошком утворюються прогари. Змодельовано оптимальні конструкційні параметри насадки-заспокоювача для гасіння пожеж класу D у вигляді насадки-заспокоювача з еліптичним верхом та параболічним відбивачем. Доведено, що заспокоювач з двома робочими поверхнями ефективніший від попереднього заспокоювача з одною робочою поверхнею на 30 %. Завдяки цьому вогнегасний порошок покриває більшим шаром поверхню горіння, не роздмухуючи стружку з поверхні горючого металу, тим самим зменшується час гасіння та збільшується ефективність подачі вогнегасного порошку. Експериментальними дослідженнями підтверджено, що використання заспокоювача для подачі вогнегасного порошку з двома робочими поверхнями для гасіння пожеж класу D, збільшує потрапляння порошку на об’єкт гасіння та становить більше 90 %.

Визначено діаметр насадки та її форма. Насадка повинна бути у вигляді дифузора з діаметром 16 мм.

Розробка може використовуватися при створенні стаціонарних та переносних систем пожежогасіння для гасіння легких металів та сплавів, в тому числі і запалювальних гранат при умові правильного підбору порошку. Досягнуто позитивних результатів під час проведення полігонних випробуваннях насадки-заспокоювача на макетному вогнищі при горінні стружки сплавів магнію.

Ключові слова: насадка-заспокоювач, пожежі легких металів, гасіння пожежі магнію, оптимальний тиск, оптимальна відстань

1. Вступ

Найбільш пожежо-, вибухонебезпечними металами, горіння яких відбувається за класом D, є легкі метали у вигляді продуктів переробки: порошків різної дисперсності, стружки. Метали у вигляді виробів різної конфігурації (листи, профілі і т. п.) підпалити практично неможливо, якщо забезпечуються умови переважання тепловідведення над нагрівом.

Проаналізуємо найбільш резонансні пожежі класу D, спричинені наявністю сплавів магнію [1].

В жовтні 2006 року сталася пожежа магнієвої стружки в контейнері для збору металевих відходів на колишній території Львівського автобусного заводу (Україна). Причина пожежі – займання контейнера з магнієвою стружкою. Під час пожежі ніхто не постраждав, але небезпека для здоров'я львів'ян була, оскільки контейнер розташований неподалік тролейбусної зупинки. Гасіння пожежі тривало кілька годин, оскільки магній не можна гасити водою, а ті засоби, що були, не дали змоги зробити це швидко. В Криму 17 жовтня 2009 року сталася пожежа на станції зберігання отрутохімікатів «Отрадноє», Джанкойського р-ну. В результаті пожежі згоріло близько 160 тонн отрутохімікатів. Площа пожежі становила близько 600 квадратних метрів. З 60-70 років минулого століття на станції лежать пестициди, у складі яких був магній. За однією з версій, саме він став причиною самозаймання отрутохімікатів.

В квітні 2010 року на заводі "Київприлад" (Україна), що на вулиці Гарматній, 2, в Солом'янському районі столиці, стався потужний вибух магнію. Причина вибуху – іскра від газозварювального апарата, яка потрапила в ємність з магнієм і стався вибух, унаслідок якого двоє чоловіків загинули на місці. Від високої температури поплавилися металеві конструкції підіймача, а від спалаху – повилітали шибки в цеху з першого по четвертий поверх.

17 лютого 2016 року з вибухів на складах боєприпасів на Запоріжжі (Україна) почалася пожежа на території військових складів. Невідомі особи за допомогою безпілотних літальних апаратів скинули запалювальні предмети на територію об'єкта. В результаті їх вибуху виникли осередки загоряння, які складно було загасити. Окремі частинки магнію потрапляли під дерев’яні ящики, в яких зберігались боєприпаси. Для гасіння неможливо було використовувати воду, тому що вона неефективна при гасінні цих металів. Первинні засоби пожежогасіння, вогнегасники наповнені спеціальними порошками та насадками заспокоювачами відсутні. Використовували пожежний танк, ґрунт. Було зафіксовано близько 50 місць виникнення горіння.

2 квітня 2008 року на ВАТ «Магнітогорський металургійний комбінат» (Росія) за добу сталося дві пожежі. Після прибуття першого підрозділу виявлено, що відбувається горіння гранульованого магнію на відкритому майданчику, площа горіння – 20 квадратних метрів. В результаті пожежі знищено шість тонн гранульованого магнію.

2 жовтня 2015 року, понад 20 пожежників гасили 47 тонн палаючого магнію на заводі PolMag в м. Olszowej республіка Польща. На першому етапі розплавлений магнієвий сплав, намагалися загасити, але безуспішно. Застосовували вогнегасний порошок, але вогонь був настільки інтенсивний, що його неможливо було загасити. Не вистачало необхідних засобів подачі вогнегасних речовин [2].

Пожежа магнію в 2010 році у Sonneberg [3] завдала збитки на мільйони євро, згоріло 30 тонн магнію. До локалізації і ліквідації пожежі приступили не вчасно, не було ефективних засобів первинного пожежогасіння.

З особливостей легких металів, які мають пряме відношення до пожежо-, вибухонебезпеки та горіння, необхідно віднести: здатність вибухати в стані аерозолю; взаємодія палаючих металів з водою та деякими газовими вогнегасними сполуками: хладонами (хлорфторвуглеводневими), азотом, діоксидом вуглецю (наприклад, магній) та ін. [4, 5].

Температура самозаймання магнію: компактного металу +650 оС стружки 510 оС; пилу 420….440 оС. Температура плавлення 651 оС. Температура кипіння 1090 оС. На повітрі здатний займатися, у вологому середовищі згоряє з вибухом. Температура горіння більше 2000 оС. При взаємодії з водою виділяє горючі гази і велику кількість тепла [5].

Пожеж з горінням легких металів, в тому числі магнію, виникає досить багато в Україні та за кордоном. Останнім часом спортивні фани використовують сполуки магнію при виготовленні фаєрів. В Україні не виробляються вогнегасні пристрої для гасіння пожеж класу D.

Пожежі легких металів, в тому числі і магнію, ліквідовують накриванням поверхні горіння спеціальним вогнегaсним порошком тa ізолювaнням горючого металу, тим самим не дають можливості розповсюдитись горінню по площі. Для того, щоб порошок направлено потрапляв на поверхню горіння при високому тиску в корпусі вогнегасного пристрою, не роздмухуючи осередок горіння, використовують різного типу нaсaдки-зaспокоювaчі [1, 6, 7]. Їх недоліком є мала кількість порошку, яка потрапляє на поверхню горіння та високий тиск на виході з насадки.

Порошок при виході з насадки повинен рівномірно покривати поверхню горіння і не виходити з великою швидкістю із насадки, так як це приведе до розпорошування порошку, роздмухування горіння та збільшення площі горіння. Все це відноситься до недоліків насадок-заспокоювачів, які використовуються для гасіння пожеж легких металів. Всі насадки-заспокоювачі або способи подачі порошку, які використовувались раніше, давали 70 % потрапляння порошку на поверхню, що збільшувало час гасіння, зменшувало інтенсивність гасіння або взагалі пожежа не була ліквідована. При дослідженні руху порошку треба враховувати, що це не тільки рух твердих частинок, а рух газу і вогнегасного порошку. Швидкість руху частинок зменшується не тільки за рахунок відбивання від параболічної поверхні. В Україні відсутнє виробництво насадок-заспокоювачів для гасіння пожеж класу D.

2. Аналіз літературних даних та постановка проблеми

Для гасіння легких металів потрібно відповідні вогнегасні речовини та засоби їх подачі. При гасінні легких металів необхідно подавати порошок при мінімальній швидкості руху його частинок на горючу поверхню так, щоб він покривав поверхню і не роздмухував вогонь. Багатьма дослідниками досліджувались вогнегасні речовини для гасіння пожеж класу D. Дослідження з гасіння вогнегасними порошками спеціального призначення проводились та відображені [2, 3, 6]. В усіх випадках дослідники прийшли до висновку, що до складу спеціальних порошків повинні входити NaCl, KCl. Наповнювачами виступають мелений пісок, шлак, зола, сполуки меламіну, графіт, каолінова глина.

В роботі [8] пропонується гасити магній аргоном. Це себе виправдовує тільки в закритих об’ємах. Гасіння аргоном та аерозолями є об’ємним способом гасіння, що погано працює при поверхневому гасінні [8, 9]. Горіння сповільнюється, але не зупиняється повністю.

В [9–11] використані насадки у вигляді сопла або прямої насадки, що не дозволяє додатково знизити швидкість руху порошку. Запропоновані вогнегасні речовини у практиці гасіння легких металів показали себе малоефективними, оскільки виникає ще проблема подавання вогнегасної речовини в певному напрямку.

Там де використовувались насадки у вигляді сопла при гасінні методом ізоляції, не вдається накрити поверхню, а ще й розпорошується стружка, роздмухується вогонь. Тому потрібно порошок плавно посипати на поверхню горіння під тиском не більше 0,01 МПа. У відомій методиці [7, 12] подача порошку здійснюється за допомогою Г-подібної насадки, відбивання порошку відбувається від дна напівциліндра. У заспокоювачі використовується одна параболічна поверхня, яка дає змогу знизити швидкість руху частинок порошку та забезпечує розсіювання його по поверхні. У варіанті [12, 13] присутній боковий трубопровід, на якому порошок частково осідає.

В канадців [14] використовують прямі насадки, які в середині мають подрібнювач струменя. Порошок виходить через багато сопел, збільшується опір чим понижується швидкість руху порошку на виході. Кількість порошку, яка потрапляє в зону горіння становить 65–67 %, але це недостатньо.

В роботі [7] використовують і описують відбивачі односторонні та еліптичні, які дають процент потрапляння порошку на поверхню до 60 %.

В Німеччині використовують односторонні [15, 16] насадки з шлангами великих діаметрів від вогнегасника до насадки, які забезпечують інтенсивність гасіння при меншому тиску в корпусі вогнегасного пристрою за рахунок збільшення діаметра шлангу та корпусу вогнегасника, тим самим зменшують тиск на виході порошку до 0,01–0,015 МПа. Як недолік, слід зазначити погану маневреність дій оператора, пов’язану саме з діаметром шлангів та малою їх довжиною та великий залишок порошку в шлангах.

Гасіння магнію [17] вогнегасним порошком на основі графіту та з використанням насадки-заспокоювача з одностороннім відбивачем та подовженим корпусом забезпечує потрапляння 50–70 % порошку на поверхню, що не задовольняє вимоги сучасного пожежогасіння – втрати вогнегасного порошку повинні бути не більше 15 %. 10 % допустимий залишок в корпусі [ДСТУ3675-98], до 5 % – залишок в трубопроводах, похибки в вимірюваннях, досвід оператора гасіння.

В роботі [14] збільшили довжину корпусу відбивача і при цьому ж тиску досягнули результату 65–70 % потрапляння порошку на об’єкт гасіння.

Пожежі та вибухи, які виникли з причин загоряння магнію та його сплавів, є актуальною проблемою, яку потрібно вирішувати, розробляти ефективні способи та засоби гасіння пожеж таких класів з врахуванням їх особливостей. Аналіз наявних на сьогоднішній день літературних даних показує, що не існує ефективних способів та устаткування, які б дозволили гасити пожежі класу D швидко, з малими збитками.

Основний недолік існуючого устаткування – мала кількість потрапляння порошку на поверхню горючого металу, без роздмухування вогню та металевої стружки. Причиною цього є висока швидкість руху порошку. Тиск в корпусі вогнегасного пристрою повинен бути високий для аерації порошку та транспортування його на далекі відстані, а на виході порошок повинен рухатись направлено і плавно, інтенсивно покриваючи поверхню.

В попередніх дослідженнях для пониження швидкості руху вогнегасного порошку не розглядались двосторонні заспокоювачі та рух складових двофазного середовища: газ-порошок. Не використовувався програмний продукт, який призначений для розв’язування прикладних задач в області аерогідродинаміки шляхом моделювання відповідних процесів – тертя частинки з твердою поверхнею; неідеальне відбивання частинок від твердої поверхні; зіткнення частинок між собою та тертя з турбулентними потоками газу.

3. Мета та задачі дослідження

Метою роботи є вдосконалення конструкції насадки-заспокоювача в спосіб, що дозволяє збільшити кількість потрапляння порошку на об’єкт гасіння, шляхом моделювання процесів в насадці та експериментальним підтвердженням отриманих результатів.

Для досягнення поставленої мети потребують вирішення наступні задачі:

– аналіз існуючих насадок-заспокоювачів для гасіння пожеж класу D та способи зниження швидкості руху порошку з насадки;

– змоделювати процеси, які відбуваються у двосторонніх насадках-заспокоювачах та визначити оптимальну конструкцію насадки-заспокоювача;

– експериментально перевірити адекватності змодельованих процесів в насадках-заспокоювачах.

4. Аналіз існуючих насадок-заспокоювачів для гасіння пожеж класу D та способи зниження швидкості руху порошку з насадки

Дослідження проводилося в два етапи:

1) математичне моделювання подачі порошку з заспокоювачів різної конструкції,

2) експериментальне гасіння макетної пожежі класу D.

Для дослідження насадки-заспокоювача використаний програмний продукт COSMOSFloWorks [18], який призначений для розв’язування прикладних задач в області аерогідродинаміки та теплопередачі шляхом моделювання відповідних фізичних процесів. Програма COSMOSFloWorks є повністю інтегрованим додатком CAD-системи SolidWorks. Програма COSMOSFloWorks може ефективно використовуватись для розрахунків силової (стаціонарної та нестаціонарної) взаємодії між твердим тілом та потоком рідини (газу) у випадку взаємного руху. Враховує вплив різних фізичних факторів на рух текучого середовища. Програма застосовується для вирішення проблем теплообміну, руху твердих і/або рідких частинок в потоці газу.

Математична модель будується на основі геометричного проектування реального інженерного об’єкта в середовищі SolidWorks з подальшим автоматичним обміном необхідною інформацією. Рух і теплообмін текучого середовища моделюється з допомогою рівнянь Нав’є-Стокса, які в нестаціонарній формі описують закони збереження маси, імпульсу та енергії цього середовища. Крім цього, використовуються рівняння стану текучого середовища, а також емпіричні залежності в’язкості і теплопровідності компонентів середовища від температури.

Для знаходження розв’язку задачі безперервна нестаціонарна математична модель дискретизується як за простором, так і за часом. Для цього вся розрахункова область покривається сіткою, грані чарунок якої паралельні до координатних площин Декартової системи координат. Сітка генерується автоматично з можливістю впливу на розміри чарунок для покращення точності розрахунку. Розрахунки здійснюються методом скінченних об’ємів.

Значний інтерес для нашого випадку становлять двофазні середовища, а саме – потік газу із твердими частинками. Двофазні потоки середовища із рідкими або твердими частинками моделюються як рух цих частинок в стаціонарному потоці газу. Тобто, математична модель ґрунтується на припущенні, що силовий та тепловий вплив частинок на рух газу неістотний. Таке припущення вірне лише в тому випадку, коли масова концентрація частинок в двофазному середовищі не перевищує 30 %. Визначення опору частинок ґрунтується на тому, що їх форма є сферичною. Температура частинок визначається із теплообміну з навколишнім середовищем, а, оскільки, маса частинки є незмінною, то змінюється її розмір. Якщо необхідно, то можна врахувати дію гравітації. Взаємодія частинок з поверхнями твердих тіл моделюється як повне прилипання (краплі рідини) або як відбивання (ідеальне та неідеальне), властиве твердим тілам. Виходячи з цього розраховуються траєкторії руху частинок. Також можна визначати як процес налипання частинок, так і ерозію поверхонь.

Використовуючи методику побудови моделей конструкцій в середовищі SolidWorks [19], побудуємо модель відомої конструкції заспокоювача вогнегасника [4, 7, 8, 12, 13, 20], конструкційна схема якої представлена на рис. 1.

Рис. 1. Конструкційна схема заспокоювача для подачі вогнегасного порошку (розрахункова модель)

Стиснутий робочий газ (азот) подається під тиском 0,2 МПа на вхід моделі (Ø10 мм) разом із дрібнодисперсним (100 мкм) порошком кухонної солі (не більше 30 %), утворюючи двофазне рухоме середовище, тверда фаза якого не впливає на газоподібну. Газ, виходячи із дифузорної насадки, вдаряється в верхню точку сферичного корпуса, розтікається по його об’єму і виходить назовні (рис. 2).

а

б

Рис. 2. Хромограма витікання газу: а – вертикальний симетричний переріз б – горизонтальний переріз біля виходу

Як видно із рис. 2, а, максимум швидкості газу (310 м/с) спостерігається на виході із трубки, а потім, в процесі його розширення в корпусі заспокоювача, швидкість зменшується і на виході досягає досить малих значень (від 0,5 до 12,5 м/с – рис. 2, б). Як видно із хромограм, швидкість газу в об’ємі корпуса заспокоювача є нерівномірною, а його розповсюдження (рис. 3) носить турбулентний характер.

Рис. 3. Траєкторії руху газу всередині корпусу заспокоювача

На рис. 4 зображено траєкторії руху частинок твердої фази двофазного середовища (дрібнодисперсних частинок кухонної солі). Як видно із рис. 4, швидкість твердих частинок відрізняється від швидкості газу і у місці максимальних значень становить 245 м/с. На виході із корпусу заспокоювача швидкість частинок є різною і лежить в діапазоні від 2,2 до 110 м/с. Причину цього видно на рис. 4. Траєкторії частинок із більшими значеннями швидкості є прямими, а траєкторії із меншими значеннями – ламаними. Тобто, швидкість частинки гаситься внаслідок її блукання всередині об’єму корпусу заспокоювача вогнегасника. Причиною є: тертя частинки з твердою поверхнею; неідеальне відбивання частинок від твердої поверхні; зіткнення частинок між собою та тертя з турбулентними потоками газу. Слід відмітити, що цей процес носить імовірнісний характер і статистика траєкторій руху частинок є допустимою в результатах обчислень.

Рис. 4. Траєкторії руху твердих частинок всередині заспокоювача

Якщо міркування щодо гасіння швидкості руху твердої фази середовища є вірними, то слід змінити геометрію відбивача частинок. Наприклад, із сферичної на еліптичну, конструкційна схема якого зображена на рис. 5.

Рис. 5. Розрахункова модель заспокоювача із еліптичним верхом

За основу відбивача частинок взято частину корпусу вогнегасника ВП-6, а саме – еліптичне днище із циліндричною частиною корпусу, в отворі стінки якого вмонтовано вхідну трубку з дифузором.

Результати розрахунку такої моделі представлено на рис. 6–8.

а

б

Рис. 6. Хромограма витікання газу: а – вертикальний симетричний переріз б – горизонтальний переріз біля виходу

На рис. 6, а представлено хромограму витікання цього ж газу із дифузора під тиском 0,2 МПа, який вдаряється в еліптичне днище. Як видно із рис. 6, а, максимальне значення швидкості зменшується на 25 %. Це можна пояснити падінням опору внаслідок зміни геометрії стінки, в яку вдаряється потік газу.

На рис. 6, б показано хромограму витікання газу із корпусу насадки (переріз повернуто на 90° за годинниковою стрілкою) в самій його нижній частині. Як видно із хромограми, максимальне значення швидкості (45 м/с) майже в чотири рази вище ніж у попередньому випадку, а течія газу структурується за швидкістю відносно стінки.

Характер протікання газу – турбулентний, про що свідчить дослідження траєкторій його руху (рис. 7).

Рис. 7. Траєкторії руху газу всередині корпусу насадки-заспокоювача

Однак, як показали дослідження руху частинок твердої фази, швидкість частинок є нижчою і лежить в діапазоні 1,6–80 м/с. Як видно із рис. 8, частинки є більш розкинуті в просторі корпуса заспокоювача вогнегасника, існує більше ламаних траєкторій руху, частинки, відбиваючись від твердої поверхні, проходять довші відстані і більше гасять енергію внаслідок тертя газу та поверхні корпуса насадки-заспокоювача.

Рис. 8. Траєкторії руху твердих частинок всередині корпусу насадки-заспокоювача

Отже, не дивлячись на вищі значення швидкості руху газу, максимальне значення швидкості руху частинок твердої фази суміші є на 27 % менше, ніж у попередньому випадку.

Алгоритм дослідження ефективності конструкційних параметрів заспокоювача представлено на рис. 1 [12].

Визнaчемо оптимaльний тиск при подaвaнні порошку через заспокоювач, оптимaльну відстaнь нaсaдки від днa зaспокоювaчa, проведемо дослідження діaметрa тa форми насадки, потім виготовляємо оптимaльну конструкцію зaспокоювaчa та гaсимо мaкетну пожежу. Основними елементами у насадці-заспокоювачі для подачі вогнегасних порошків для гасіння магнію є відбивач, сопло або дифузор. В попередніх дослідженнях визначено, що найкраще попадання порошку на поверхню відбувається при тиску на соплі 0,2 МПа і менше. Діаметр сопла, а краще дифузора, бо зменшується додатково швидкість потоку порошку, становить 12–16 мм. Оптимальна відстань від торця сопла (дифузора) до поверхні відбивача становить 10–15 мм [6].

5. Моделювання процесів, які відбуваються у двосторонніх насадках-заспокоювачах та визначення оптимальної конструкції насадки-заспокоювача

На рис. 9 зображено конструкційну схему та розрахункову модель заспокоювача із еліптичним верхом та додатковим еліптичним дзеркалом з врахуванням досліджень викладених раніше [12].

Рис. 9. Розрахункова модель заспокоювача із еліптичним верхом та додатковим параболічним дзеркалом

Як видно із рис. 9, рухоме двофазне середовище, вийшовши із дифузора, вдарятиметься в параболічне дзеркало (відбивач), а вже від нього підніматиметься вверх – до еліптичного днища, відбившись від якого розпилюватиметься в навколишнє середовище та попадатиме на об’єкт гасіння.

Така конструкційна схема повинна бути більш ефективною, тобто повинно відбуватися більше сповільнення руху твердої фази і, як наслідок, більше її попадання на об’єкт гасіння.

а

б

Рис. 10. Хромограма витікання газу: а – вертикальний симетричний переріз; б – горизонтальний переріз біля виходу

Хромограми витікання газу в обох перерізах корпусів насадки-заспокоювача представлені на рис. 10, а та рис. 10, б. Як видно із аналізу рис. 10, протікання газу є симетричним та турбулентним, а значення його швидкостей дещо зменшилися у порівнянні із минулим варіантом виконання конструкції. Особливо зменшилась швидкість газу на виході із корпусу насадки-заспокоювача – більш ніж в два рази ( з 45 м/с до 21 м/с – рис 10, б).

Високу та симетричну турбулентність протікання газу зображено на рис. 11. Потік газу є досить симетрично закрученим і має добре виражені зони турбулентності, які повинні призводити до гасіння швидкості руху твердої фази рухомого середовища.

Рис. 11. Траєкторії руху газу всередині корпусу насадки-заспокоювача із додатковим дзеркалом

Траєкторії руху твердих частинок всередині корпусу насадки-заспокоювача із додатковим параболічним дзеркалом представлено на рис. 12.

Рис. 12. Траєкторії руху твердих частинок всередині корпусу насадки-заспокоювача із додатковим дзеркалом

Як видно із рис. 12, частинки твердої фази розпилені в просторі корпусу насадки-заспокоювача. Траєкторії руху формуються із багатьох зіткнень з поверхнями та труться об закручений потік газу та поверхню вогнегасника. Як наслідок – значення швидкості частинок на виході із корпусу насадки-заспокоювача лежить в діапазоні 0,3–20 м/с, що є в п’ять разів менше ніж у випадку сфери та чотири рази менше, ніж у випадку одного еліпса.

6. Експериментальна перевірка адекватності змодельованих процесів в насадках-заспокоювачах

Експериментальні дослідження проводились методом визначення ефективності порошкових засобів для гасіння макетних пожеж класу D. Для вогнища використали сплав магнію та чистий магній в пропорції 3:1. МЛ5 (7,5–9 % А1; 0,2–0,8 % Zn; 0,15–0,5 % Mn).

Під час проведення експериментальних дослідження використовувалось метрологічно атестоване обладнання та повірені засоби вимірювання з точністю 0,01 гр.

Критерієм кращого вибору є, в першу чергу, маса порошку, яка потрапила на об’єкт гасіння, та час подавання порошку. З метою визначення оптимальних конструкційних параметрів заспокоювача проведемо дослідження в полігонних умовах (без гасіння магнієвих сплавів) з встановленням кількості порошку, який потрапляє на об’єкт гасіння.

Схема установки для дослідження конструкційних параметрів заспокоювача представлена на рис. 2 [12].

Враховуючи результати досліджень [4, 9, 10, 21] пропонуємо експеримент в лaборaторних умовaх проводити зa такою методикою:

– перевірити цілісність шлaнгів і трубок зовнішнім оглядом;

– зaсипaти в корпус вогнегaсникa 1кг вогнегaсного порошку;

– зібрaти устaновку для визнaчення потрaпляння вогнегaсного порошку нa об’єкт гaсіння умовного горіння мaгнію aбо подібних речовин та проводимо експеримент відповідно [12].

Кожний дослід проводиться 3 рaзи. Результaти дослідів, які відрізняються більше ніж нa 15 %, до увaги не беруться.

Випробування проводились при різних тисках, різних діаметрах насадки і відстані від насадки до поверхні заспокоювача, а також від форми насадки (пряме сопло або дифузор) [12].

Найкращі результати отримали при відстані дифузора до поверхні заспокоювача – 1 см, діаметр на виході дифузора 16 мм табл. 1. Тиск в корпусі вогнегасника приймаємо 1 МПа. Це середнє значення тиску, при якому найдовше працює вогнегасник.

Таблиця 1

Результати експериментальних досліджень з використанням одностороннього відбивання порошку

| 1 | Р (тиск) | Середнє значення при тиску 1 МПа |
| --- | --- | --- |
| 2 | Зaгальна вaгa, кг | 1 |
| 3 | Чaс t, хв. | 0,3 |
| 4 | Мaсa порошку, яка потрапила нa об’єкті гaсіння, G, кг | 0,63 |
| 5 | Мaсовa швидкість потрапляння порошку на деко Vm, кг/с | 3,5×10-2 |
| 6 | Зaлишок порошку в бaлоні, кг | 0,022 |

Як випливає із аналізу табл. 1, значення тиску під час проведення експериментальних досліджень суттєво (в п’ять разів) відрізняється від розрахункового. Це пояснюється роботою, затраченою на транспортування порошку. Адже при продуванні моделі із балона стиснутого газу без порошку, середнє значення тиску становило близько 0,2 МПа. Саме це значення тиску і задавалося в розрахункових моделях. Гранична концентрація порошку в моделі береться такою, яка не впливає на процес протікання газу, лише газ впливає на процес руху твердої фази. Це дуже малі концентрації (max до 30 %). Однак, в реальних умовах ми забираємо порошок по максимуму, забезпечуючи тим самим ефективне гасіння пожежі. Це вже впливає на рух газу, чого ми, нажаль, ще не можемо враховувати в моделях програмного середовища COSMOSFloWorks. Можемо лише констатувати факт – опір протіканню газу всередині трубки зростає в п’ять разів.

Експериментальні дослідження вогнегасника із заспокоювачем, конструкція якого складається із еліптичного днища з циліндричним корпусом та параболічним дзеркалом ми провели при попередніх умовах. Результати досліджень представлені в табл. 2.

Таблиця 2

Результати експериментальних досліджень з двостороннім відбивачем порошку

| 1 | Р (тиск) | Середнє значення при тиску 1 МПа |
| --- | --- | --- |
| 2 | Зaгальна вaгa, кг | 1 |
| 3 | Чaс t, хв. | 0,31 |
| 4 | Мaсa порошку, яка потрапила нa об’єкті гaсіння, G, кг | 0,92 |
| 5 | Мaсовa швидкість потрапляння порошку на деко Vm, кг/с | 4,95×10-2 |
| 6 | Зaлишок порошку в бaлоні, кг | 0,022 |

З результатів табл. 1, 2 видно, що на поверхню дека 0,4×0,4 м потрапило при односторонньому відбивачеві 0,63 кг порошку, а при двосторонньому відбивачеві 0,92 кг при залишку в балоні 0,022 кг. Тобто у другому випадку на об’єкт не потрапило всього 6 % порошку.

На рис. 13. зображено процес гасіння пожежі за допомогою експериментального зразка вогнегасника із одностороннім відбивачем та розробленим заспокоювачем з двома робочими поверхнями.

а б

Рис. 13. Гасіння пожежі за допомогою експериментального зразка вогнегасника із заспокоювачем: а – односторонній відбивач б – двосторонній відбивач

Помітним є компактність струменю порошку та його плавність висипання. Порошок рівномірно покриває поверхню горіння. Після гасіння прогарів не спостерігається по всій поверхні. При гасінні макетного вогнища з використанням одностороннього відбивача пожежу було погашено за 20 с з використанням двостороннього відбивача пожежу було погашено за 7 с.

7. Обговорення результатів з вибору двостороннього відбивача для гасіння пожеж класу D

З експериментальних досліджень, представлених в табл. 1 (вага порошку на об’єкті гасіння при односторонньому відбивачеві заспокоювача становить 0,63 кг) та табл. 2 (вага порошку на об’єкті гасіння при двохсторонньому відбивачеві становить 0,92 кг), видно, що вага порошку на поверхні гасіння зросла на 0,29кг. Вага залишку порошку на деці зросла на 31,5 %, що вказує на значно кращу ефективність побудови заспокоювача за конструкційною схемою із двома відбивачами твердої фази – еліптичного відбивача із додатковим параболічним дзеркалом. Такі ж результати спостерігаємо і на рис. 5–8, 10–12.

Конструкція більш складна від відомої але дає кращий результат в гасінні легких металів. Час гасіння менший в 2,9 рази. Розробка може використовуватися при створенні

стаціонарних та переносних систем пожежогасіння для гасіння легких металів та сплавів, в тому числі і запалювальних гранат при умові правильного підбору порошку. Досягнуто позитивних результатів під час проведення полігонних випробуваннях насадки-заспокоювача на макетному вогнищі при горінні стружки сплавів магнію.

При продуванні моделі із балона стиснутого газу без порошку, середнє значення тиску становило близько 0,2 МПа. Саме це значення тиску і задавалося в розрахункових моделях. Гранична концентрація порошку в моделі береться такою, яка не впливає на процес протікання газу, лише газ впливає на процес руху твердої фази. Це дуже малі концентрації (max до 30 %). Однак в реальних умовах ми забираємо порошок по максимуму, забезпечуючи тим самим ефективне гасіння пожежі. Це вже впливає на рух газу, чого не можна враховувати в моделях програмного середовища COSMOSFloWorks. Тому можна констатувати факт – опір протіканню газу всередині трубки зростає в п’ять разів.

Використання насадки-заспокоювача є ефективним для припинення горіння пожеж класу D на початковій стадії. Обмеженням цієї конструкції полягає в гасінні масштабних пожеж легких металів.

При конструюванні насадки-заспокоювача треба врахувати вимоги до матеріалу з якого виготовляється насадка, матеріал повинен мати високу температуру плавлення і бути легким. Це дає змогу довший час працювати в зоні високих температур.

8. Висновки

1. З хромограм видно, що швидкість газу в об’ємі корпуса заспокоювача з одностороннім відбивачем є нерівномірною, а його розповсюдження має турбулентний характер. Як показало моделювання насадки-заспокоювача з еліптичним дном, його використання є ефективнішим від сферичного. Не дивлячись на вищі значення швидкості руху газу, максимальне значення швидкості руху частинок твердої фази суміші є на 27 % менше, ніж у попередньому випадку. Тиск в корпусі вогнегасного пристрою повинен бути високий для аерації порошку та транспортування його на далекі відстані, а на виході порошок повинен рухатись направлено і плавно, інтенсивно покриваючи поверхню.

2. Змодельовано подавання порошку з насадок-заспокоювачів різної конструкції. Встановлено, що траєкторії руху середовища формуються із багатьох зіткнень з поверхнями, що труться об закручений потік газу та поверхню вогнегасника. Як наслідок – значення швидкості частинок на виході із корпусу насадки-заспокоювача лежить в діапазоні 0,3–20 м/с, що є в п’ять разів менше ніж у випадку сфери та чотири рази менше, ніж у випадку одного еліпса. Запропоновано насадку-заспокоювач для подавання вогнегасного порошку для гасіння пожеж класу D з двома робочими поверхнями – еліптичним верхом та параболічним відбивачем.

3. Відповідність математичної моделі експериментально перевірена на фізичній моделі, у вигляді заспокоювача для подавання вогнегасного порошку для гасіння пожеж магнію з двома робочими поверхнями – еліптичним верхом та параболічним відбивачем. Потрапляння порошку на об’єкт гасіння становить більше 0,920 кг при використаних 0,978 кг, що становить більше 90 % вогнегасної речовини, витраченої на гасіння. Заспокоювач з двома робочими поверхнями ефективніший від попереднього заспокоювача з одностороннім відбивачем з одною робочою поверхнею на 30 % за кількістю порошку, який потрапив в зону горіння. Це покращує ефективність гасіння, дозволяє більшим шаром порошку покривати поверхню горіння, не роздмухуючи стружку з поверхні горючого металу. Час гасіння макетного вогнища з 20 с зменшився до 7 с та збільшилась кількість порошку на поверхні гасіння.

Математична модель будується на основі геометричного проектування реального інженерного об’єкта в середовищі SolidWorks з подальшим автоматичним обміном необхідною інформацією і дозволяє проектувати різні насадки-заспокоювачі для гасіння пожеж класу D.

Запропонована методика оцінки ефективності насадки-заспокоювача з визначенням кількості вогнегасного порошку, що потрапив на деко розміром 0,4×0,4 при подачі з вогнегасника з зарядом 1 кг через відповідну насадку-заспокоювач може бути використана при випробуваннях насадок.

Література DOI!!

- Проблеми гасіння магнію та його сплавів / Ковалишин В. В., Мірус О. Л., Марич В. М., Ковалишин Вол. В., Лозинський Р. Я. // Збірник наукових праць ЛДУ БЖД. 2016. № 28. С. 58–63.

- Potężny pożar fabryki PolMag w Olszowej. Płonie 47 ton magnezu. URL: https://nto.pl/potezny-pozar-fabryki-polmag-w-olszowej-plonie-47-ton-magnezu/ar/8962865

- Magnesium-Brand richtet bei Sonneberg Millionenschaden an. URL: https://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/blaulicht/detail/-/specific/Magnesium-Brand-richtet-bei-Sonneberg-Millionenschaden-an-1529078490

- Оптимізація складу вогнегасних порошків для гасіння пожеж класу Д1 / Марич В. М., Ковалишин В. В., Кирилів Я. Б., Ковальчик В. М., Гусар Б. М. // Пожежна безпека ЛДУ БЖД. 2018. № 32. С. 45–54. doi: https://doi.org/10.32447/20786662.32.2018.07

- Довідник рятувальника на випадок виникнення надзвичайних ситуацій з небезпечними хімічними речовинами. Львів: «Сполом», 2012. 377с.

- Дослідження хімічних речовин, як складників вогнегасних порошків для гасіння легких металів / Ковалишин В. В., Марич В. М., Кирилів Я. Б., Кошеленко В. В., Мірус О. Л. // Пожежна безпека ЛДУ БЖД. 2016. № 29. С. 46–56.

- ГОСТ Р 53280.5.-2009. Установки пожаротушения автоматические. Огнетушащие вещества. № 55. M., 2009. 11 c.

- Габриэлян С. Г. Применение аргона для пожаротушения стружки сплавов магния и титана, образующейся при обработке на станках с числовым программным управлением и обрабатывающих центрах // Пожарная безопасность. 2017. № 4. С. 45–51.

- Баланюк В. М., Ковалишин В. В., Козяр Н. М. Запобігання займання газових сумішей н-гептану комбінованими системами ударних хвиль та об’ємних вогнегасних речовин // ScienceRise. 2017. № 11 (40). С. 21–24. doi: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2017.116177

- Rakowska J., Radwan K., Ślosorz Z. Comparative Study of the Results of the Extinguishing Powder Grain Size Analysis Carried out by Different Methods // BiTP. 2014. Vol. 34, Issue 2. P. 57–64. doi: https://doi.org/10.12845/bitp.34.2.2014.5

- Баланюк В. М., Козяр Н. М., Гарасим’юк О. І. Застосування газоаерозольнопорошкових вогнегасних сумішей для захисту від запалювальних сумішей // ScienceRise. 2016. T. 5, № 2 (22). С. 10–14. doi: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2016.69333

- Вплив насадок-заспокоювачів на ефективність гасіння пожеж класів D1 / Ковалишин В. В., Марич В. М., Мірус О. Л., Лозинський Р. Я., Гусар Б. М., Бортник М. Я. // Вісник ЛДУ БЖД. 2018. № 17. С. 93–101.

- Антонов А. В., Стилик І. Г. Методи випробувань вогнегасних порошків з визначення їх вогнегасної здатності за класом пожежі Д // Вісник УкрНДІПБ. 2013. № 2 (28). С. 242–248.

- CANNLC-S508-M90, Standard for the Raring and Fire Testing of Fire Extinguishers and Class D Extinguishing Media. Underwriters’ Laboratories of Canada, 1996.

- Ständige Konferenz der Innenminister und – senatoren der Länder, Arbeitskreis V, Ausschuss für Feuerwehrangelegenheiten, Katastrophenschutz und zivile Verteidigung. Evaluierung neuer Löschverfahren bei Metallbränden Heyrothsberge, 2017.

- Class D Powder Fire Extinguisher. URL: https://www.youtube.com/watch?v=-sJ5TlaYPGs

- Class D fires – Chubb Pyromet Extinguisher. URL: https://www.youtube.com/watch?v=CTFxCr_Oy94

- Дударева Н. Ю., Загайко С. А. SolidWorks 2007 Наиболее полное руководство. СПб.: БХВ-Петербург, 2007. 1328 c.

- SolidWorks 2007/2008. Компьютерное моделирование в инженерной практике / Алямовский А. Ф., Собачкин А. А., Одинцов Е. В., Харитонович А. И., Пономарев Н. Б. СПб.: БХВ-Петербург, 2008. 1040 c.

- Огурцов С. Ю., Стилик І. Г., Антонов А. В. Аналіз методів випробувань вогнегасних порошків з визначення їх вогнегасної здатності // Вісник УкрНДІПБ. 2013. № 1 (27). С. 86–91.

- Курепин А. Е., Карлик В. М., Сичкоренко Л. А. Способ тушения металлов: Пат. № 2119368 RF. МПК: 6A 62D 1/00 A. № 97105933/25; заявл. 11.04.1997; опубл. 27.09.1998.

Reference DOI!!

1.	Kovalyshyn, V. V., Mirus, O. L., Marych, V. M., Kovalyshyn, Vol. V., Lozynskyi, R. Ya. (2016). Problemy hasinnia mahniu ta yoho splaviv. Zbirnyk naukovykh prats LDU BZhD, 28, 58–63.

2.	Potężny pożar fabryki PolMag w Olszowej. Płonie 47 ton magnezu. Available at: https://nto.pl/potezny-pozar-fabryki-polmag-w-olszowej-plonie-47-ton-magnezu/ar/8962865

3.	Magnesium-Brand richtet bei Sonneberg Millionenschaden an. Available at: https://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/blaulicht/detail/-/specific/Magnesium-Brand-richtet-bei-Sonneberg-Millionenschaden-an-1529078490

4.	Marych, V., Kovalyshyn, V. V., Kyryliv, Y., Kovalchyk, V., Gusar, B., Koshelenko, V. (2018). Optimization of the dry chemical powders’ composition for class D1 fires extinguishing. Fire Safety, 32, 45–54. doi: https://doi.org/10.32447/20786662.32.2018.07

5.	Dovidnyk riatuvalnyka na vypadok vynyknennia nadzvychainykh sytuatsiy z nebezpechnymy khimichnymy rechovynamy (2012). Lviv: «Spolom», 377.

6.	Kovalyshyn, V. V., Marych, V. M., Kyryliv, Ya. B., Koshelenko, V. V., Mirus, O. L. (2016). Doslidzhennia khimichnykh rechovyn, yak skladnykiv vohnehasnykh poroshkiv dlia hasinnia lehkykh metaliv. Pozhezhna bezpeka LDU BZhD, 29, 46–56.

7.	GOST R 53280.5.-2009. Ustanovki pozharotusheniya avtomaticheskie. Ognetushashchie veshchestva (2009). No. 55. Moscow, 11.

8.	Gabrielyan, S. G. (2017). Primenenie argona dlya pozharotusheniya struzhki splavov magniya i titana, obrazuyushcheysya pri obrabotke na stankah s chislovym programmnym upravleniem i obrabatyvayushchih centrah. Pozharnaya bezopasnost', 4, 45–51.

9.	Balanyuk, V., Kovalishin, V., Kozyar, N. (2017). Prevention of n-geptan gas mixtures with the help of combined systems of shock waves and volume firefighting substances, 11 (40), 21–24. doi: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2017.116177

10.	Rakowska, J., Radwan, K., Ślosorz, Z. (2014). Comparative Study of the Results of the Extinguishing Powder Grain Size Analysis Carried out by Different Methods. BiTP, 34 (2), 57–64. doi: https://doi.org/10.12845/bitp.34.2.2014.5

11.	Balaniuk, V. M., Koziar, N. M., Harasymiuk, O. I. (2016). The usage of gas and aerosol powder extinguishing mixtures for protection of incendiary mixtures. ScienceRise, 5 (2 (22)), 10–14. doi: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2016.69333

12.	Kovalyshyn, V. V., Marych, V. M., Mirus, O. L., Lozynskyi, R. Ya., Husar, B. M., Bortnyk, M. Ya. (2018). Vplyv nasadok-zaspokoiuvachiv na efektyvnist hasinnia pozhezh klasiv D1. Visnyk LDU BZhD, 17, 93–101.

13.	Antonov, A. V., Stylyk, I. H. (2013). Metody vyprobuvan vohnehasnykh poroshkiv z vyznachennia yikh vohnehasnoi zdatnosti za klasom pozhezhi D. Visnyk UkrNDIPB, 2 (28), 242–248.

14.	CANNLC-S508-M90, Standard for the Raring and Fire Testing of Fire Extinguishers and Class D Extinguishing Media (1996). Underwriters’ Laboratories of Canada.

15.	Ständige Konferenz der Innenminister und – senatoren der Länder, Arbeitskreis V, Ausschuss für Feuerwehrangelegenheiten, Katastrophenschutz und zivile Verteidigung (2017). Evaluierung neuer Löschverfahren bei Metallbränden Heyrothsberge.

16.	Class D Powder Fire Extinguisher. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=-sJ5TlaYPGs

17.	Class D fires – Chubb Pyromet Extinguisher. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=CTFxCr_Oy94

18.	Dudareva, N. Yu., Zagayko, S. A. (2007). SolidWorks 2007 Naibolee polnoe rukovodstvo. Sankt-Peterburg: BHV-Peterburg, 1328.

19.	Alyamovskiy, A. F., Sobachkin, A. A., Odincov, E. V., Haritonovich, A. I., Ponomarev, N. B. (2008). SolidWorks 2007/2008. Komp'yuternoe modelirovanie v inzhenernoy praktike. Sankt-Peterburg: BHV-Peterburg, 1040.

20.	Ohurtsov, S. Yu., Stylyk, I. H., Antonov, A. V. (2013). Analiz metodiv vyprobuvan vohnehasnykh poroshkiv z vyznachennia yikh vohnehasnoi zdatnosti. Visnyk UkrNDIPB, 1 (27), 86–91.

21.	Kurepin, A. E., Karlik, V. M., Sichkorenko, L. A. (1997). Pat. No. 2119368 RF. Sposob tusheniya metallov. MPK: 6A 62D 1/00 A. No. 97105933/25; declareted: 11.04.1997; published: 27.09.1998.

Ковалишин Василь Васильович

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри

Кафедра ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

вул. Клепарівська, 35, м. Львів, Україна, 79007

Е-mail: kovalyshyn.v@gmail.com

Контактний тел.: 0676735747

Кількість статей в загальнодержавних базах даних – 160

Кількість статей у міжнародних базах даних – 17

Номер ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5463-0230

Марич Володимир Михайлович

Ад’юнкт

Кафедра промислової безпеки та охорони праці

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

вул. Клепарівська, 35, м. Львів, Україна, 79007

Е-mail: marychvolodj@ukr.net

Контактний тел.: 0686490858

Кількість статей в загальнодержавних базах даних – 4

Номер ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7051-4494

Новіцький Ярослав Мар’янович

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра технічної механіки та динаміки машин

Національний університет «Львівська політехніка»

вул. С. Бандери, 12, м. Львів, Україна, 79000

Е-mail: yarnovitsky@gmail.com

Контактний тел.: 0676712633

Кількість статей в загальнодержавних базах даних – 85

Номер ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9525-5951

Гусар Богдан Миколайович

Ад’юнкт

Кафедра ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

вул. Клепарівська, 35, м. Львів, Україна, 79007

Е-mail: bogdan.gusar.94@gmail.com

Контактний тел.: 0980173387

Кількість статей в загальнодержавних базах даних – 4

Номер ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5866-0392

Чернецький Володимир Володимирович

Кандидат технічних наук, начальник управління

Державна служба України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області

вул. Франка, 6, м. Івано-Франківськ, Україна, 76018

Е-mail: chernetskiy.volodymyr@gmail.com

Контактний тел.: 0673445580

Кількість статей в загальнодержавних базах даних – 13

Кількість статей у міжнародних базах даних – 1

Номер ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7193-8245

Мірус Олександр-Зеновій Львович

Кандидат хімічних наук, завідувач кафедри

Кафедра промислової безпеки та охорони праці

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

вул. Клепарівська, 35, м. Львів, Україна, 79007

Е-mail: mirus@ukr.net

Контактний тел.: 0676722385

Кількість статей в загальнодержавних базах даних – 23

Кількість статей у міжнародних базах даних – 3

Номер ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3916-2360

Ковалышин Василий Васильевич

Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой

Кафедра ликвидации чрезвычайных ситуаций

Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности

ул. Клепаровская, 35, г. Львов, Украина, 79007

Е-mail: kovalyshyn.v@gmail.com

Контактный тел.: 0676735747

Количество статей в общегосударственных базах данных – 160

Количество статей в международных базах данных – 17

Номер ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5463-0230

Марыч Владимир Михайлович

Адъюнкт

Кафедра промышленной безопасности и охраны труда

Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности

ул. Клепаровская, 35, г. Львов, Украина, 79007

Е-mail: marychvolodj@ukr.net

Контактный тел.: 0686490858

Количество статей в общегосударственных базах данных – 4

Номер ORCID: https://orcid.org/000-0001-7051-4494

Новицкий Ярослав Марьянович

Кандидат технических наук, доцент

Кафедра технической механики и динамики машин

Национальный университет «Львовская политехника»

ул. С. Бандеры, 12, г. Львов, Україна, 79000

Е-mail: yarnovitsky@gmail.com

Контактный тел.: 0676712633

Количество статей в общегосударственных базах данных – 85

Номер ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9525-5951

Гусар Богдан Николаевич

Адъюнкт

Кафедра ликвидации чрезвычайных ситуаций

Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности

ул. Клепаровская, 35, г. Львов, Украина, 79007

Е-mail: bogdan.gusar.94@gmail.com

Контактный тел.: 0980173387

Количество статей в общегосударственных базах данных – 4

Номер ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5866-0392

Чернецкий Владимир Владимирович

Кандидат технических наук, Начальник Управления

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области

ул. Франко, 6, г. Ивано-Франковск, Украина, 76018

Е-mail: chernetskiy.volodymyr@gmail.com

Контактный тел.: 0673445580

Количество статей в общегосударственных базах данных – 13

Количество статей в международных базах данных – 1

Номер ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7193-8245

Мирус Александр-Зеновий Львович

Кандидат химических наук, заведующий кафедрой

Кафедра промышленной безопасности и охраны труда

Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности

ул. Клепаровская, 35, г. Львов, Украина, 79007

Е-mail: mirus@ukr.net

Контактный тел.: 0676722385

Количество статей в общегосударственных базах данных – 23

Количество статей в международных базах данных – 3

Номер ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3916-2360

Vasyl Kovalyshyn

Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of Department

Department of Emergencies Recovery

Lviv State University of Life Safety

Kleparivska str., 35, Lviv, Ukraine, 79007

Е-mail: kovalyshyn.v@gmail.com

Contact tel.: 0676735747

The number of articles in the national database – 160

The number of articles in international databases – 17

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5463-0230

Volodymyr Marych

Adjunct

Department of Industrial and Occupational Safety

Lviv State University of Life Safety

Kleparivska str., 35, Lviv, Ukraine, 79007

Е-mail: marychvolodj@ukr.net

Contact tel.: 0686490858

The number of articles in the national database – 4

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7051-4494

Yaroslav Novitskyi

PhD, Associate Professor

Department of Technical Mechanics and Machine Dynamics

Lviv Polytechnic National University

S. Bandera str.,12, Lviv, Ukraine, 79000

Е-mail: yarnovitsky@gmail.com

Contact tel.: 0676712633

The number of articles in the national database – 85

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9525-5951

Bogdan Gusar

Adjunct

Department of Emergencies Recovery

Lviv State University of Life Safety

Kleparivska str., 35, Lviv, Ukraine, 79007

Е-mail: bogdan.gusar.94@gmail.com

Contact tel.: 0980173387

The number of articles in the national database – 4

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5866-0392

Volodymyr Chernetskyi

PhD, Head of Departement

Departement of the State Emergency Service

Franka str., 6, Ivano-Frankivsk, Ukraine, 76018

Е-mail: chernetskiy.volodymyr@gmail.com

Contact tel.: 0673445580

The number of articles in the national database – 13

The number of articles in international databases – 1

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7193-8245

Olexandr-Zenoviy Mirus

PhD, Head of Department

Department of Industrial and Occupational Safety

Lviv State University of Life Safety

Kleparivska str., 35, Lviv, Ukraine, 79007

Е-mail: mirus@ukr.net

Contact tel.: 0676722385

The number of articles in the national database – 23

The number of articles in international databases – 3

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3916-2360

Поштова адреса для відправки журналу:

Ковалишин Василь Васильович

Відділення Нової пошти №70 (м. Львів, вул. Шевченка, 108)

Контактний тел.: 0676735747

Антонов Анатолій Васильович

Старший науковий співробітник* доктор технічних наук, кафедри екологічного аудиту та експертизи Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління

Тел.:0983779297

E-mail: aav1946@ukr.net

Рабочий адрес: вул Митрополита Липківського, 35, м. Київ, Україна 03035

ФИО рецензента * Костенко Виктор Климентьевич

Професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри природоохоронної діяльності, Донецького національно технічного університету МОН України

Тел.:0973701742

E-mail: vk.kostenko@gmail.com *

Рабочий адрес: вул. пл. Шибанкова, 2 м. Покровськ, Україна, 85300